## Kalibierung
	Konz		Konz		Konz.
	0,5		1,5		3
	Absorb.		Absorb.		Absorb.
1.Wh	0,020		0,124		0,283	0,300	0,283
2.Wh	0,017		0,124		0,231	0,267	0,267
3.Wh	0,021		0,126		0,304	0,323	0,304

Mittelwert	0,019		0,125		0,273	0,297	0,285
Standardabwichung	0,002		0,001		0,038	0,028	0,019

0,5	0,020
0,5	0,017
0,5	0,021
1,5	0,124
1,5	0,124
1,5	0,126
3	0,283
3	0,267
3	0,304

	0,106175439
	-0,034070175

#BEZUG!	#BEZUG!
Kalibriergerade
Absorbanz
Konzentration Kalibrierlösung [mikrogram/ml]

## Tabelle1
Konzentration	MW NH4	N	s	s/x	conf	x grenz	temp
0,59
0,91	0,69	0,54	0,19	28%	0,47	0,5	1,73
0,58
1,8
1,7	1,8	1,40	0,1	6%	0,25	0,5	22,52
1,8
0,59
0,59	0,59	0,46	0,0	0%	0,00	0,5	#DIV/0!
0,59			0,00000001